Общие сведения и методические указания по изучению дисциплины

Данное учебное пособие предназначено для студентов заочной формы обучения и включает в себя развернутую программу, методические указания и контрольные задания по дисциплине «Метрология и стандартизация» (МиС).

Основные задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке инженеров-электриков, установленными квалификационной характеристикой и программой дисциплины. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: основные принципы, методы и средства измерений электрических, магнитных и неэлектрических величин в широких приделах значений измеряемых величин; основы теории погрешностей и метрологического обеспечения разработки, производства и эксплуатации устройств и систем автоматики и телемеханики; конкретные типы современных отечественных измерительных приборов, установок и систем; основные направления и принципы автоматизации измерений; принципы построения и обобщенные структурные схемы измерительных информационных систем (ИИС) и измерительно-вычислительных комплексов (ИВК); уметь: технически и метрологически правильно планировать измерительный эксперимент, выбрать метод измерения и измерительную аппаратуру; методически правильно выполнять измерения, оценивать достигнутую точность и оформлять результаты измерений в соответствии с действующими стандартами; использовать современную отечественную измерительную аппаратуру в процессе разработки, производства и эксплуатации устройств и систем автоматики и телемеханики; иметь представление: об эталонах единиц электрических величин и государственной системе обеспечения единства измерений на их основе; об электро- и радиоизмерительной аппаратуре пятого поколения, разрабатываемой в настоящее время на основе достижений современной электроники и вычислительной техники; о выпускаемых отечественной промышленностью современных ИИС и ИВК; о меж-

дународных организациях по метрологии и их деятельности.

Дисциплина «Метрология и стандартизация» тесно связана с другими учебными дисциплинами специальности «Автоматика и управление в технических системах». С одной стороны, материал дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при изучении высшей математики, физики, теоретических основ электротехники и др. С другой стороны, знания, полученные при изучении дисциплины «Метрология и стандартизация», должны эффективно использоваться студентами и наращиваться при изучении специальных и профилирующих дисциплин, прохождении преддипломной практики, а также при курсовом и дипломном проектировании.

В соответствии с учебным планом по дисциплине предусмотрено 8 часов лекций (4 часа в установочную и 4 часа в экзаменационную сессии), выполнение двух контрольных заданий, лабораторных работ объемом 16 часов (4 четырехчасовые лабораторные работы). Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена по практическому курсу и экзамена, к которому студенты допускаются только при условии успешного выполнения и защиты контрольных заданий и сдачи зачета.

Основной формой изучения дисциплины является самостоятельная работа студентов с рекомендованной литературой. Изучать материал дисциплины следует по темам, придерживаясь рекомендованной в рабочей программе последовательности. При этом необходимо руководствоваться следующей методикой: отрабатывается теоретический материал темы по литературе, которая приведена в конце каждой темы, при этом основное внимание следует уделить физической сущности изучаемого вопроса и методу вывода основных математических выражений; изучается обобщенная структурная схема измерительного прибора, при этом необходимо правильно и твердо уяснить назначение каждого элемента схемы; изучаются конкретные виды измерительных приборов и устройство их основных узлов, причем следует четко уяснить основные составляющие результирующей собственной (инструментальной) погрешности измерительного прибора, влияния на него параметров основных узлов и возможные пути уменьшения этой погрешности; осуществляется самоконтроль степени усвоения изучаемого материала путем ответов на контрольные вопросы, приведенные в конце каждой темы. В случае затруднений при ответах данный вопрос темы следует повторить. Изучение материала рекомендуется сопровождать составлением краткого конспекта, что улучшает усвоение материала, помогает при решении задач контрольного задания, облегчает подготовку к защите отчетов по лабораторным работам и контрольным заданиям сдаче экзамена по дисциплине.

После изучения материала каждой темы следует решить соответствующие задачи контрольного задания.

Литература

1. Основы метрологии и измерения/ Под ред. Е.М. Душина.-Л.: Энергия, 1987. - 480 с.

2. Елизаров А.С. Электрорадиоизмерения. - Мн.: Выш. шк., 1986. - 320 с.

3. Левшина Е.С., Новицкий П.В. Электрические измерения физических величин. Измерительные преобразователи. - Л.: Энергоиздат, 1983. - 320 с.

4. Цепенко М.П. Измерительные информационные системы. - М.: Энергоатомиздат, 1984. – 439 с.

5. Электрические измерения/Под ред. В.Н.Малиновского. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 416 с.

6. Шпак И.И. Электрические измерения. Ч. 2. Магнитные измерения. - Мн.: МРТИ, 1983. - 74 с.

7. Справочник  по электроизмерительным приборам/ Под ред. К.К. Илюнина. - Л.: Энергоатомиздат, 1983. - 784 с.

8. Сборник задач и упражнений по электрическим и электронным измерениям/ Под. ред. Э.Г. Атамалян. - М.: Высш. шк., 1980 - 117 с.

9. Реутский В.С. Метрология и измерения: Метод. разработка для индивидуальной работы студентов «АУТС». – Мн.: МРТИ, 1990. - 52 с.

10. Ревин Т.С., Кострикин А.М. Метрология и измерения. Генераторные измерительные преобразователи: Метод. пособие – Мн.: БГУИР, 1994. – 46 с.

11. Архипенко А.Г. и др. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. пособие. В 3 ч./Под ред. А.Г. Архипенко. – Мн.: БГУИР, 1997,1998. - Ч.2, 3.

12. СТБ 1.0-96. Государственная система стандартизации Республики Беларусь. Основные положения.

13. Национальная система сертификации РБ. Сборник стандартов СТБ 5.1.01 - СТБ 5.1 07.

Рабочая программа и методические указания

по ее изучению

Раздел 1. Основы метрологии

Тема 1.1 Общие сведения о метрологии и измерениях.

Основные термины и определения

Краткий исторический обзор развития метрологии и отечественной электроизмерительной техники. Роль измерений в науке, технике и народном хозяйстве страны. Значение дисциплины «Метрология и измерения» в подготовке инженеров-электриков.

Основные термины и определения: метрология, физические величины и их единицы; измерения и их вид: принципы и методы измерений, погрешности измерений и их разновидности, средства измерений и их общая классификация. Вопросы охраны труда при измерениях.

[1, с.5-40], или [2, с.10-17], или [5, с.12-17; 45-51], или [11, ч.1 с.3-13]

Методические указания

В процессе изучения темы необходимо ознакомиться с историей развития измерительной техники, получить четкое представление о роли и значении измерений в народнохозяйственной деятельности, обратить внимание на опережающей характер развития метрологии и измерительной техники.

Особое внимание следует уделять изучению классификации погрешностей измерений, задач, решаемых метрологической службой РБ. Для этого помимо основной литературы  следует внимательно проработать  ГОСТ 16263-70, 8.401-80, 1.25-76.

Вопросы для самопроверки

1. Почему измерения играют важную роль во всех областях науки, техники и производства? 2. В чем состоят основные задачи метрологии? 3. Дайте определения основным понятиям в области метрологии: измерение, мера, эталон, метод измерения. 4. Перечислите составляющие погрешности результата измерений. 5. Что такое класс точности средств измерений? 6. Дайте определение и перечислите основные цели и задачи метрологического обеспечения.

Тема 1.2. Систематические погрешности

Классификация систематических погрешностей. Способы обнаружения и оценки систематических погрешностей. Суммирование неисключенных систематических погрешностей.

[1, с.40, 49], или [2, с.17-19, 31-33], или [5, с.65-75], или [11, ч.1 с.19-26]

Методические указания

При изучении темы особое внимание следует обратить на причины возникновения систематических погрешностей, способы оценки и уменьшения этих погрешностей, а также усвоить правила суммирования неисключенных систематических погрешностей.

Вопросы для самопроверки

1. Перечислите основные признаки, по которым классифицируются систематические погрешности. 2. Приведите примеры источников систематических погрешностей. 3. Какие существуют методы обнаружения и оценки систематических погрешностей? 4. Как проводить уменьшение (или исключение) систематических погрешностей? 5. Сформулируйте правила суммирования систематических погрешностей.

Тема 1.3. Случайные погрешности и обработка результатов измерений

Математическое описание случайных погрешностей и их вероятностные характеристики. Точная и интервальная оценки случайных погрешностей прямых равноточных и неравноточных измерений. Критерий грубых погрешностей. Оценка случайных погрешностей косвенных измерений. Критерий ничтожных погрешностей.

Обработка результатов многократных наблюдений при прямых и косвенных измерениях. Оценки суммарной погрешности результата измерения. Оценка погрешностей измерений с однократными наблюдениями. Показатели точности и формы представления результатов измерений.

[1, с.41-56], или [2, с.20-30;32-34], или [5, с.4-64, 70-75], или [11, ч.1 с.26-43]

Методические указания

При изучении материала темы следует обратить внимание на основные теоретические положения и алгоритмы обработки результатов прямых равноточных и неравноточных измерений. Следует четко представлять особенности оценки случайных погрешностей результатов косвенных измерений. Необходимо хорошо знать правила определения суммарной погрешности и формы представления результатов  измерений. Для этого помимо основной литературы необходимо изучить ГОСТ 8.207-76 и МИ 1317-86. Обратите внимание на оценку погрешностей измерения с однократными наблюдениями.

Вопросы для самопроверки

1. Что может служить в качестве оценки случайной погрешности? 2. Приведите основные положения теории вероятностей, используемые при оценке случайных погрешностей. 3. Как оценивается случайная погрешность результатов прямых  измерений?  Приведите  необходимые математические соотношения. 4. Опишите алгоритмы обработки результатов прямых равноточных и неравноточных измерений и измерений с однократными наблюдениями. В чем их основные отличия? 5. Поясните суть критерия грубых погрешностей. 6. Дайте определение коэффициента корреляции и поясните его физический смысл. 7. Дайте определение частной погрешности косвенного измерения и поясните ее физический смысл. 8. Опишите алгоритм обработки результатов косвенных измерений. 9. Поясните сущность критерия ничтожных погрешностей, его практическое значение и приведите примеры его применения. 10. Перечислите показатели точности и приведите стандартные формы представления результатов измерений.

Тема 1.4. Метрологическое обеспечение измерений

Основные положения метрологического обеспечения. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическая служба РБ, ее структура и основные задачи. Международные метрологические организации.

Высшие метрологические достижения в области электроизмерений. Эталоны и образцовые средства измерений. Передача параметров единиц от эталонов образцовым средствам измерений. Поверочные схемы.

[2, с.36-45] или [5,с.32-4]

Методические указания

При изучении данной темы необходимо хорошо усвоить основные определения в области метрологического обеспечения (научная, техническая и организационная основы метрологического обеспечения), изучить состав, структуру и основные задачи метрологической службы РБ. Основное внимание необходимо обратить на систему передачи размера единиц электрической величины.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определения основным терминам в области метрологического обес-печения: метрологическое обеспечение, метрологический надзор, поверка, метрологическая ревизия, метрологическая экспертиза. 2. Какие метрологические органы входят в состав метрологической службы? 3. Что понимается под термином «единство измерений»? 4. Каким образом осуществляется передача размера единиц электрических величин от эталонов к рабочим средствам измерений? Приведите упрощенную структуру поверочной схемы. 5. Что представляют собой эталоны основных и производных единиц электрических величин? Укажите их основные технические и метрологические характеристики.

Раздел 2. Основы измерений

Тема 2.1. Общие вопросы электрических измерений

Классификация средств измерений (СИ) электрических величин и принятая система их обозначений. Технические и метрологические характеристики СИ электрических величин. Нормирование метрологических характеристик, классы точности. Общие требования к СИ электрических величин. Организация измерительного эксперимента.

Основные свойства СИ электрических величин. Общие структурные схемы измерительных приборов прямого преобразования и сравнения, их особенности

и краткая характеристика.

[1, с.11-36], или [2, с.46-57], или [5, с.18-31], или [11, ч.1, с.13-19]

Методические указания

При изучении материала темы прежде всего необходимо ознакомиться с основными классификационными признаками, изучить классификацию средств измерений по этим признакам, четко представить себе каждый вид электроизмерительных приборов. Затем следует изучить основные технические и метрологические характеристики средств измерений. При изучении общих структурных схем средств измерений обратить внимание на общие структурные элементы, твердо усвоить их назначение и уметь выделять их в структурных схемах конкретных типов средств измерений.

Вопросы для самопроверки

1. Поясните классификацию СИ на примере конкретного типа (например, В2-37, СI-82, Ф2-16 и др.). 2. Перечислите общие требования, предъявляемые к СИ электрических величин. В чем состоит различие между техническими и метрологическими характеристиками СИ? 3. Как производится нормирование метрологических характеристик СИ? 4. Перечислите метрологические характеристики СИ и дайте их определение. 5. Приведите обобщенную структурную схему СИ прямого преобразования и поясните назначение основных элементов. 6. Приведите обобщенную структурную схему приборов сравнения и поясните назначение основных элементов. 7. Поясните различия в схемах построения приборов прямого преобразования и сравнения, сформулируйте их основные достоинства и недостатки. 8. Приведите обобщенную структурную схему комбинированного прибора и пример ее применения.

Тема 2.2. Измерение электрических величин

электромеханическими приборами

Общие сведения об электромеханических приборах и их классификация по способу преобразования электромагнитной энергии в механическую. Теоретическое обоснование принципа действия. Общие узлы и детали электромеханических приборов.

Магнитоэлектрические приборы постоянного тока и область их применения: амперметры, вольтметры, гальванометры, омметры. Метрологические и эксплуатационные характеристики приборов. Магнитоэлектрические приборы с преобразователями рода тока: термоэлектрические и выпрямительные приборы. Принцип действия и область применения.

Электродинамические приборы и область их применения: амперметры, вольтметры,  ваттметры  и  фазометры.  Метрологические и  эксплуатационные

характеристики.

Электромагнитные и электростатические приборы, область их применения и характеристики.

Расширение пределов измерений электромеханических приборов с помощью масштабных преобразователей. Характерные примеры масштабных преобразователей для измерительных цепей постоянного и переменного токов: шунты, добавочные резисторы, делители напряжения, измерительные преобразователи тока и напряжения, измерительные трансформаторы.

[1,с.6-9], или [2, с.62-78], или [55, с.84-147]

Методические указания

При изучении материала по электромеханическим приборам прежде всего необходимо получить четкое представление о способах преобразования электромагнитной энергии в механическую и их реализации в конкретных типах измерительных механизмов, обратить внимание на общие принципы, характеристики и узлы измерительных механизмов, способы создания противодействующего момента и момента успокоения. Особое внимание необходимо обратить на области применения электромеханических приборов, изучить метрологические и эксплутационные характеристики измерительных приборов.

В заключение необходимо рассмотреть способ расширения пределов измерения электромеханических приборов с помощью масштабных преобразователей.

Вопросы для самопроверки

1. Перечислите возможные способы преобразования электромагнитной энергии в механическую, запишите уравнения преобразования. 2. Какие вы знаете способы создания противодействующего момента и момента ускорения? 3. Поясните, на чем основан принцип действия рассмотренных в теме электромеханических приборов. 4. Как на основе электромеханических механизмов приборов создаются амперметры, вольтметры, ваттметры и фазометры? 5. В чем причина возникновения методической погрешности при измерении тока и напряжения амперметрами и вольтметрами? Поясните способы оценки методической погрешности и исключения ее результатов измерения. 6. Поясните принцип действия выпрямленных и термоэлектрических приборов. 7. Каким образом осуществляется расширение пределов измерения электромеханических приборов постоянного тока?

Тема 2.3. Измерение параметров электрических сигналов

электронными аналоговыми приборами

Электронные аналоговые вольтметры прямого преобразования постоянного и переменного тока. Типовые структурные схемы и основные функциональные узлы аналоговых вольтметров. Зависимость показаний вольтметров от формы кривой измеряемого напряжения.

Электронные аналоговые вольтметры сравнения. Измерительные компенсаторы (потенциометры) постоянного и переменного тока. Принцип действия, метрологические и эксплуатационные характеристики, область применения.

Электронные аналоговые частотомеры, фазометры и измерители нелинейных искажений: принцип действия и метрологические характеристики.

[1, с.96-141], или [2, с.78-88, 144-153, 219, 220], или [5, с.147-165, 174-182, 238-243]

Методические указания

В начале изучения темы прежде всего необходимо вспомнить основные параметры напряжений. Затем вопросы темы следует изучить в последовательности их перечисления. Необходимо получить четкое представление о принципе действия, схемах построения и особенностях устройства аналоговых вольтметров прямого преобразования и сравнения, работающих на постоянном и переменном токе. Следует обратить внимание на зависимость показаний вольтметра от формы кривой измеряемого напряжения.

Вопросы для самопроверки

1. Приведите основные выражения, определяющие амплитудное, среднеквадратичное и средневыпрямленное значения напряжения. Как эти значения связаны между собой? 2. Приведите обобщенную структурную схему электронного аналогового вольтметра постоянного тока и поясните назначение ее основных узлов. 3. Приведите схемы и поясните принцип действия электронных аналоговых вольтметров переменного тока. Укажите основные достоинства и недостатки рассмотренных схем. 4. Почему показания вольтметров переменного тока зависят от формы кривой измеряемого напряжения?

Тема 2.4. Измерение параметров электрических сигналов

электронными цифровыми приборами

Общие сведения и понятия в области цифровых измерительных приборов (ЦИП). Основные методы аналого-цифрового преобразования измеряемых величин. Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) как основные элементы ЦИП. Системы счисления и коды, применяемые в ЦИП. Классификация ЦИП в зависимости от метода аналого-цифрового преобразования и типа АЦП.

Обобщенная структурная схема и основные функциональные узлы ЦИП. Основные примеры ЦИП: частотомеры, измерители интервалов времени, фазометры, вольтметры постоянного и переменного тока.

[3, с.218-265], или [2, с.90-109, 132-143, 135-158], или [5,с.323-369]

Методические указания

В первую очередь необходимо изучить основные понятия в области цифровых измерительных приборов: дискретизация во времени, квантование по уровню, цифровое кодирование. Затем основное внимание следует уделить изучению методов аналого-цифрового преобразования (времяимпульсный, частотно-импульсный и кодоимпульсный) измеряемых величин. Причем необходимо четко представлять себе основные достоинства и недостатки каждого метода. Необходимо также твердо знать системы счисления, переход из одной системы счисления в другую, коды, применяемые в ЦИП.

После изучения общих сведений о цифровых измерительных приборах не-обходимо прейти к рассмотрению обобщенной структурной схемы и изучению основных функциональных узлов (триггеры, счетчики, дешифраторы и т.п.) ЦИП. Затем следует изучить устройство и принцип действия основных ЦИП в порядке их перечисления.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение основным понятиям в области ЦИП: дискретизация во времени, квантование по уровню, цифровое кодирование. Приведите их графическую интерпретацию. 2. Перечислите основные методы аналого-цифрового преобразования  измеряемых  электрических величин.  Дайте их определение. 3. Приведите обобщенную структурную схему ЦИП. Поясните принцип действия основных ее функциональных элементов, их основное значение. 4. Представьте число 361 в двоичной системе счисления. 5. Представьте число 1010 в десятичной системе счисления. 6. Приведите классификацию ЦИП в зависимости от метода аналого-цифрового преобразования. 7. Приведите структурные схемы цифрового частотомера и цифрового измерителя интервалов времени и поясните их принцип работы. 8. Приведите структурные схемы цифровых фазометров, реализующих метод преобразования фазовых сдвигов во временной интервал, укажите их основные метрологические характеристики. 9. Приведите структурные схемы электронных цифровых вольтметров, реализующих различные методы аналого-цифрового преобразования, поясните принцип их работы.

Тема 2.5. Исследование и регистрация формы и спектра

электрических сигналов

Самопишущие приборы. Виды записи. Двухкоординатные самописцы. Цифровые регистрирующие устройства.

Светолучевые осциллографы. Принцип действия и устройство. Характеристика и область применения.

Графопостроители. Цифровые печатающие устройства. Магнитографы.

Электронно-лучевые осциллографы. Обобщенная структурная схема и основные параметры электронно-лучевого осциллографа. Характеристика основных функциональных узлов. Основные режимы работы осциллографа. Универсальные осциллографы и их основные разновидности: одноканальные, многоканальные, многофункциональные и цифровые осциллографы. Стробоскопические и запоминающие осциллографы. Осциллографические измерения.

Анализ спектра сигналов. Общие сведения и краткая характеристика методов и способов анализа спектра. Фильтровые анализаторы спектра; принцип действия и характеристики.

Измерители нелинейных искажений, принцип их действия и структурные схемы.

[1, с.171-188], или [2, с.160-214], или [5, с.166-174, 243-286]

Методические указания

Изучение данной темы необходимо начать с рассмотрения принципа действия и устройства самопишущих и печатающих приборов и светолучевых осциллографов, а также их основных характеристик. При этом необходимо четко представлять процесс формирования изображения на носителе информации в светолучевых осциллографах.

Затем необходимо изучить структурные схемы универсального и стробоско-пического осциллографов, назначение и особенности их функциональных узлов, четко представлять принцип действия осциллографов и их работу в различных режимах работы генератора развертки. Следует твердо уяснить условия получения неподвижных изображений на экране осциллографа и осциллографические методы измерения различных электрических величин.

Изучение вопросов анализа спектра целесообразно начать с повторения терминологии и основных положений теории спектрального анализа, после чего необходимо изучить существующие методы анализа спектра сигналов и более детально рассмотреть принцип действия и структурные схемы фильтровых анализаторов спектра. Необходимо также разобраться с причинами возникновения нелинейных искажений, изучить принцип работы и структурные схемы измерителей этих искажений и коэффициента гармоник.

Вопросы для самопроверки

1. Приведите структурные схемы регистрирующих приборов прямого действия и сравнения. Укажите их принцип действия и основные характеристики. 2. Дайте определение светолучевого осциллографа, охарактеризуйте основные функциональные узлы светолучевого осциллографа. 3. Какие методы регистрации и виды носителей используются в регистрирующих приборах и светолучевых осциллографах? 4. Приведите структурную схему универсального осциллографа и поясните назначения ее функциональных узлов. 5. Какие виды разверток вы знаете? Для каких целей они применяются? 6. Поясните принцип работы осциллографа в режиме автоколебательной и ждущей разверток. 7. Что такое  синхронизация изображения, как она осуществляется, какие виды синхронизации вы знаете? 8. Поясните методики измерения частоты, фазовых сдвигов, параметров импульсов и других электрических величин с помощью осциллографа. 9. Приведите структурную схему стробоскопического осциллографа, поясните принцип его работы с использованием временных диаграмм. 10. Что такое запоминающий осциллограф? Для каких целей он предназначен? 11. Какие способы аппаратурного анализа спектра сигналов вы знаете? 12. Приведите структурную схему и поясните принцип работы гетеродинного анализатора спектра. 13. Дайте определение коэффициента гармоник. 14. Приведите структурную схему измерителя нелинейных искажений и поясните его принцип действия. 15. В чем заключается принцип действия аналоговых частотомеров и фазометров?

Тема 2.6. Измерение характеристик случайных сигналов

Общие сведения, основные вероятностные характеристики случайных сигналов и их оценки. Измерение среднего значения, средней мощности и дисперсии стационарных эргодических сигналов. Анализ распределения вероятностей этих сигналов. Измерение корреляционных функций. Анализ спектра случайных сигналов.

[1, с.374-384], или [2, с.224-229], или [5, с.390-406]

Методические указания

При изучении данной темы необходимо уяснить физическую сущность основных вероятностных характеристик случайных сигналов и методы их оценки, обратить внимание на методы измерения одномерной плотности вероятности, корреляционной функции и структурные схемы измерителей этих характеристик. Необходимо также знать назначение функциональных узлов, достоинства и недостатки различных схем измерителей вероятностных характеристик, основные источники их погрешностей.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение и поясните сущность основных вероятностных характеристик случайных сигналов. 2. Какие существуют методы измерения этих характеристик? 3. Каким образом и с помощью каких средств производится измерение среднего значения, средней мощности и дисперсии случайных сигналов? 4. Приведите структурную схему и поясните принцип работы измерителя одномерной плотности вероятности. 5. Каким образом измеряются корреляционные функции сигналов? 6. Расскажите о методах измерения энергетического спектра. 7. Перечислите и поясните основные источники погрешностей измерения каждой из рассмотренных характеристик случайных сигналов.

Тема 2.7. Измерительные генераторы

Классификация измерительных генераторов. Обобщенная структурная схема и основные параметры измерительных генераторов.

Измерительные генераторы гармонических сигналов. Низкочастотные и высокочастотные генераторы. Синтезаторы частоты.

Измерительные генераторы импульсов и сигналов специальной формы.

[2, с.230-23, 236-241]

Методические указания

При изучении данной темы необходимо хорошо разобраться с классификацией, номенклатурой параметров измерительных генераторов и основными требованиями, предъявляемыми к ним. Изучить обобщенную структурную схему измерительных генераторов, назначение ее функциональных узлов. Особое внимание следует обратить на отличительные особенности измерительных генераторов в зависимости от диапазона рабочих частот, формы и спектра вырабатываемых ими сигналов, области их применения.

Вопросы для самопроверки

1. Приведите классификацию измерительных генераторов. 2. Перечислите основные параметры измерительных генераторов. 3. Приведите обобщенную структурную схему измерительного генератора и поясните назначение его функциональных узлов. 4. Расскажите о принципах построения генераторов гармонических сигналов НЧ и ВЧ, приведите их структурные схемы. 5. Поясните особенности построения генераторов импульсов и сигналов специальной формы. 6. Расскажите о принципах построения синтезатора частоты, приведите структурную схему синтезатора, укажите их основные характеристики.

Тема 2.8. Измерение параметров электрических цепей

Общие сведения и классификация приборов для измерения параметров электрических цепей.

Электронные омметры. Принцип действия, область применения и метрологические характеристики.

Мостовые измерители параметров двухполюсников. Основные теории и классификация измерительных мостов. Одинарные и двойные мосты постоянного тока. Мосты переменного тока для измерения емкости, тангенса угла потерь и индуктивности, добротности. Трансформаторные мосты. Автоматизация измерений с помощью мостов. Метрологические и эксплутационные характеристики измерительных мостов.

Резонансные измерители параметров двухполюсников. Принцип действия, область применения и основные характеристики.

[1, с.142-147], или [2, с.242-363], или [5, с.165-166,195-238]

Методические указания

При изучении данной темы необходимо четко уяснить физическую сущность методов измерения параметров элементов электрических цепей, принцип построения, структурные схемы, функциональные схемы, достоинства и недостатки мостовых измерителей параметров двухполюсников. Следует обратить внимание на автоматизацию измерений с помощью мостов. Необходимо также изучить структурные схемы и принцип работы резонансных измерителей параметров двухполюсников. В результате изучения темы необходимо получить четкое представление о принципе действия, схемах и особенностях устройства мостов постоянного и переменного тока, резонансных измерителей, уметь выводить расчетные соотношения для определения измеряемых параметров. Необходимо обратить внимание на источники погрешностей рассмотренных приборов, изучить их основные технические и метрологические характеристики.

Вопросы для самопроверки

1. Перечислите и поясните методы измерения параметров электрических цепей. 2. Приведите схемы, поясните принцип работы, укажите достоинства и недостатки, источники погрешностей магнитоэлектрических омметров. 3. Поясните принцип действия электронных омметров. 4. Расскажите о принципе построения и классификации измерительных мостов. 5. Выведите обобщенное условие равновесия моста на переменном токе. 6. Приведите схемы мостов постоянного и переменного тока, укажите их области применения, источники погрешностей и метрологические характеристики. 7. Поясните сущность резонан-сного метода измерения параметров электрических цепей, укажите его достоин-ства и недостатки, источники погрешностей и способы их уменьшения. 8. Приведите структурную схему и поясните принцип работы куметра, укажите область его применения, основные характеристики.

Тема 2.9. Измерения магнитных величин

Общие сведения о магнитных измерениях. Основные магнитные величины. Основные характеристики магнитных материалов: статические и динамические.

Физические основы измерения магнитных величин. Методы и средства измерений магнитных величин, их классификация. Магнитные измерительные преобразователи. Метрологические характеристики. Измерение магнитной индукции, магнитного потока и напряженности магнитного поля.

Измерение характеристик магнитных материалов. Магнитные цепи, используемые при измерениях. Измерение статических и динамических характеристик магнитных материалов, метрологические характеристики.

[5, с.236-322] или [6]

Методические указания

При изучении данной темы необходимо прежде всего обратить внимание на

основные магнитные величины и характеристики магнитных материалов. Далее следует твердо усвоить методы и средства измерений магнитных величин, их классификацию. Необходимо также обратить внимание на рассмотрение основных видов магнитных измерительных преобразователей и их принцип действия. Затем следует перейти к рассмотрению основных схем, принципа работы и основных характеристик приборов для измерения основных магнитных величин. После этого необходимо перейти к изучению схем, принципа работы и основных характеристик приборов для измерения статических и динамических характеристик магнитных материалов. При этом особое внимание следует уделить изучению магнитных цепей, используемых при измерениях характеристик магнитных материалов.

Вопросы для самопроверки

1. Приведите и дайте определение основным магнитным величинам и характеристикам магнитных материалов. 2. В чем основные отличия статических характеристик магнитных материалов от динамических? 3. Перечислите основные  методы  измерения  магнитных  величин, приведите  их  классификацию. 4. Какие типы магнитных измерительных преобразователей вы знаете? 5. На чем основан принцип действия индукционных преобразователей? 6. Приведите схемы, поясните принцип работы и основные источники погрешностей приборов для измерения основных магнитных величин. 7. Приведите основные метрологические  характеристики  магнитных  измерительных  преобразователей. 8. Перечислите основные магнитные материалы, дайте их определение. 9. Приведите схемы, поясните принцип работы и основные характеристики приборов для измерения характеристик магнитных материалов. 10. Приведите схемы и поясните принцип измерения характеристик магнитных материалов с помощью магнитных цепей.

Тема 2.10. Измерение неэлектрических величин

Особенности измерения неэлектрических величин электрическими средствами измерения. Методы и приборы электрических измерений неэлектрических величин. Структурные схемы и основные функциональные узлы приборов для измерения неэлектрических величин: измерительные преобразователи, измерительные цепи. Основные метрологические и эксплутационные характеристики. Классификация измерительных преобразователей.

Параметрические преобразователи неэлектрических величин в электрические. Их классификация и основные характеристики. Основы теории и расчета параметрических преобразователей. Измерительные цепи, используемые с параметрическими измерительными преобразователями. Применение параметрических измерительных преобразователей в средствах измерений неэлектрических величин. Основные метрологические и эксплутационные характеристики средств измерений.

Генераторные преобразователи неэлектрических величин в электрические, их классификация и основные характеристики. Основы теории и расчета генераторных преобразователей. Измерительные цепи, используемые с генераторными измерительными преобразователями. Применение генераторных преобразователей для измерения различных неэлектрических величин (механических перемещений, усилий, деформаций, давления, температуры и т.д.). Измерительные приборы на их основе, их основные метрологические и эксплутационные характеристики.

[3, с.51-65, 80-224, 252-306], [9], [10]

Методические указания

Вопросы темы изучить в последовательности их перечисления. При этом основное внимание следует уделить изучению измерительных преобразователей неэлектрических величин в электрические; измерительных цепей, используемых с параметрическими и генераторными преобразователями, а также рассмотрению основных методов измерения неэлектрических величин и принципов создания приборов. В результате изучения темы необходимо получить четкое представление о принципах действия измерительных преобразователей, их основных характеристиках и способах включения измерительных преобразователей  в измерительную цепь. Необходимо знать основы теории и методики расчета параметрических и генераторных преобразователей, принципы использования измерительных преобразователей для измерения различных неэлектрических величин. При изучении темы необходимо также обратить внимание на причины возникновения погрешностей измерения неэлектрических величин и эксплуатационные характеристики средств измерений.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение основным понятиям в области измерения неэлектрических величин электрическим методом. 2. В чем основное различие параметрических и генераторных преобразователей? 3. Перечислите измерительные преобразователи, относящиеся к параметрическим. Приведите их основные конструкции и поясните принцип действия. 4. Перечислите генераторные измерительные преобразователи, приведите их основные конструкции и поясните их принцип действия. 5. Какие методы электрических измерений используются при измерении неэлектрических величин? 6. Приведите схемы измерительных цепей генераторных и параметрических преобразователей, поясните принцип их работы и основные характеристики. 7. Назовите основные источники погрешностей электрических измерений неэлектрических величин и укажите пути их уменьшения или исключения.

Тема 2.11. Автоматизация электрических измерений

Основные направления и принципы автоматизации электрических измерений. Применение микропроцессоров в электроизмерительных приборах.

Измерительные информационные системы (ИИС) и измерительно-вычисли-

тельные комплексы (ИВК), классификация и основные метрологические и эксплутационные характеристики. Обобщенная структурная схема и основные функциональные устройства и узлы ИИС. Понятие об интерфейсах. Телеизмерительные системы.

Государственная система приборов (ГСП). Агрегатирование средств измерений. Общие принципы построения агрегатных комплексов средств электроизмерительной техники (АСЭТ). Примеры реализации в электроизмерительной технике. Интерфейсы АСЭТ: общие сведения и примеры реализации.

[1, с.352-371], или [2, с.283-308], или [4, с.6-17, 23-39, 48-89, 143-151, 292-318], или [5, с.369-388]

Методические указания

При изучении данной темы необходимо твердо усвоить основные направления и принципы автоматизации электрических измерений, их характерные особенности и возможные практические реализации. Следует хорошо усвоить принцип построения ИИС и ИВК, назначение и взаимосвязь их отдельных узлов. Необходимо также обратить внимание на особенности электроизмерительных приборов с микропроцессорами, их основные преимущества перед обычными приборами. Кроме того, следует изучить основные положения государственной системы приборов, общие принципы построения агрегатных комплексов средств электроизмерительной техники, а также основные разновидности интерфейсов. Необходимо также рассмотреть основные структуры, принципы действия и характеристики телеизмерительных систем.

Вопросы для самопроверки

Перечислите основные направления автоматизации электрических измерений, кратко охарактеризуйте их. 2. Дайте сравнительную оценку различным направлениям автоматизации электрических измерений. 3. Перечислите основные признаки полной автоматизации и охарактеризуйте их. 4. С какой целью в электроизмерительных приборах используются микропроцессоры? 5. Дайте определение и перечислите основные принципы  построения ИИС и ИВК. 6. Приведите классификацию и основные характеристики ИИС и ИВК, перечислите и приведите типовые структуры ИИС и ИВК. 7. Перечислите и дайте краткую характеристику основных структурных звеньев, применяемых в ИИС и ИВК. 8. Приведите основные разновидности интерфейсов. 9. Дайте определение и приведите основные структуры телеизмерительных систем и поясните их принцип действия. 10. Дайте определение основным положениям государственной системы приборов. 11. Укажите основные принципы построения агрегатных комплексов средств электроизмерительной техники. Приведите примеры их реализации.

Раздел 3. Основы стандартизации и сертификации

# Тема 3.1. Основы стандартизации

Основные понятия и определения в области стандартизации. Сущность стандартизации, ее основные цели и задачи. Органы и службы стандартизации. Категории и виды стандартов, действующих в РБ. Методы стандартизации и ее основные направления. Государственный надзор и ведомственный контроль за стандартами и средствами измерений.

Международные организации в области стандартизации, метрологии и контроля качества.

[11, ч.2], [12]

## Методические указания

Изучение основ стандартизации следует начать с внимательного ознакомления с сущностью, целями, задачами и соответствующей терминологией, что облегчит восприятие последующего материала. Необходимо также получить представление о структуре и функциях органов и служб стандартизации, видах нормативно-технических документов по стандартизации и их характеристиках. Основное внимание следует уделить изучению методов стандартизации, их применения при разработке конструкций и технологий радиоэлектронных изделий (РИ), выработке четкого представления о технических и экономических последствиях применения этих методов.

## Вопросы для самопроверки

1. В чем сущность стандартизации? 2. Какие задачи стоят перед стандартизацией в области разработки, производства и эксплуатации РИ? 3. Какова роль стандартизации в организации гибких производств? 4. Приведите структуру Го-сударственной службы стандартизации и основные функции ее органов. 5. При-ведите пример структуры отраслевой службы стандартизации и основные фун-кции ее органов. 6. Охарактеризуйте (укажите их объекты, сферу действия, условные обозначения и другие характеристики) стандарты различных категорий. 7. Охарактеризуйте (поясните сущность, укажите основные признаки, приведите примеры применения, осветите технико-экономические стороны) каждый из существующих методов стандартизации. 8. Охарактеризуйте поочередно опережающую и комплексную стандартизацию, стандартизацию мелкоотраслевых систем. 9. В чем состоят преимущества стандартов, разработанных с использованием принципов опережающей и комплексной  стандартизации? 10. Какие задачи решаются стандартизацией для обеспечения специализации и кооперирования при производстве РИ ЭВС? 11. Чем определяется экономическая эффективность стандартизации?

# Тема 3.2. Национальная система сертификации РБ

Сертификация, ее цели и задачи. Общие понятия в области сертификации, виды работ, участники сертификации, виды документов по сертификации. Основные правила системы сертификации продукции, процессов и услуг (ССППУ).

Организационная структура национальной ССППУ, ее функции и ответственность. Контроль функционирования ССППУ. Международные и региональные ССППУ, связь между ними и взаимодействие. Информационное обеспече-ние этого взаимодействия.

Республиканский орган национальной ССППУ, его цели и задачи, его организационная структура, обязанности, права и ответственность.

Другие органы и службы по сертификации, общие требования к ним. Задачи, функции, права и обязанности этих органов, порядок их аккредитации и финансирования. Инспекционный контроль над органами по сертификации.

Нормативная база сертификации. Требования к документации органов сертификации. Система международных, региональных и национальных нормативных документов, используемых при сертификации.

[11, ч.3], [13]

Методические указания

В первую очередь следует ознакомиться с основными целями, задачами и принципами сертификации, а также международными, региональными и национальной системами сертификации. Основное внимание необходимо уделить изучению организации и порядка проведения сертификации продукции, систем качества, аккредитации органов по сертификации, номенклатуры нормативных документов, используемых при сертификации.

## Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение сертификации, сформулируйте ее цели и задачи. 2. Пе-речислите виды работ по сертификации, укажите органы-участники сертификации. 3. Перечислите виды документов по сертификации. 4. Сформулируйте основные правила ССППУ. 5. Что включает нормативная база сертификации? Перечислите основные требования к документации органов сертификации. 6. Оха-рактеризуйте системы международных, региональных и национальных нормативных документов, используемых при сертификации. 7. Приведите организационную структуру национальной ССППУ, укажите ее функции и ответственность. 8. Расскажите о задачах, функциях, правах и обязанностях органов по сертификации, порядке их аккредитации и финансирования, инспекционном контроле над органами по сертификации. 9. Перечислите функции органа по сертификации однородной продукции, требования к его персоналу, документации, обязательной для организации работы по сертификации. 10. Укажите порядок проведения сертификации однородной продукции. 11. Из каких соображений выбирается схема сертификации? Поясните применение каждой из схем на примерах. 12. Каков порядок проведения работ по сертификации систем качества, его основные этапы?

2 Контрольные задания

2.1 Общие указания к выполнению заданий

Контрольные задания №1 и 2 состоят из шести задач и двух контрольных вопросов каждое и охватывают 1.1-2.3 и 2.4-2.10 соответственно. Номера задач и контрольных вопросов, подлежащих включению в индивидуальные задания, определяются по двум последним цифрам шифра студента и задаются при выдаче данной брошюры (табл. 15). Номер контрольного вопроса состоит из двух или трех цифр, первая из которых обозначает номер темы (1 – для темы 3.1 и 2 – для темы 3.2). Вторая и третья цифры – номер вопроса для самопроверки, включенного в задание в качестве контрольного. Номер варианта задач соответствует последней цифре шифра.

Приступать к решению задачи и ответам на контрольные вопросы следует только после полной проработки соответствующей и предыдущих учебных тем. Условия задачи должны быть записаны полностью. Решения задач и ответы на поставленные в них вопросы должны быть обоснованными и по возможности краткими, содержать необходимый иллюстративный материал (схемы, чертежи, графики) и быть выполненными в строгом соответствии с действующими стандартами.

Задачи необходимо решать сначала в общем виде, а затем подставлять числовые значения (в соответствии с вариантом) в принятых единицах физических величин (по СТ СЭВ 1052-78). Недостающие данные (если таковы необходимы) следует задавать самим в общем виде или в пределах реальных значений. Окончательные результаты измерений должны быть представлены в соответствии с МИ 1317-86 с указанием размерности. Решения задач должны заканчиваться четко сформулированными выводами.

При решении задач 9-12 и 13-16 следует учитывать общие для группы условия, приведенные перед задачами 9-13 соответственно

Каждое контрольное задание должно выполняться в отдельной ученической тетради, на обложке которой должны быть указаны наименование учебного курса, номер контрольной работы (№1 или 2), фамилия и инициалы студента, а также (крупным шрифтом) его шифр.

Если студент желает, чтобы проверенное задание было выслано ему почтой, то на второй странице обложки следует указать свой почтовый адрес и индекс отделения связи.

2.2 Задачи

1. Определить значения наибольших допускаемых абсолютных и относительных погрешностей измерения тока Iи (табл. 1) миллиамперметром М109/1 с пределом измерения 0-750 мА и классом точности 0,5.

Таблица 1

| Параметр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Iи, мА | 715 | 510 | 685 | 360 | 126 | 95 | 460 | 380 | 290 | 740 |
| Uи, В | 43,5 | 69,0 | 74,5 | 18,5 | 30,0 | 50,0 | 60,0 | 15,0 | 42,0 | 25,0 |
| I1, мА | 40 | 82 | 99 | 58 | 90 | 70 | 96 | 59 | 85 | 96 |
| I2, мА | 38 | 84 | 91 | 61 | 36 | 68 | 92 | 57 | 89 | 90 |

2. Какого класса точности и с какими стандартными пределами измерения следует выбрать миллиамперметр, чтобы при измерении тока Iи (см. табл. 1) его показания  отличались  от  действительного  значения  тока  не  более  чем на +3 мА?

3. Определить значения наибольших допускаемых абсолютной и относительной погрешностей измерения напряжения Uн (см. табл. 1) вольтметром М1200 класса точности 0,5 и с пределами измерения 0-75 В.

4. Какого класса точности и с какими стандартными пределами измерения следует выбрать вольтметр, чтобы при измерении напряжения Uи (см. табл. 1) его показания отличались от действительного значения напряжения не более чем на +0,8 В?

5. Силу тока измеряли двумя последовательно включенными магнитоэлектрическими миллиамперметрами. Первый из них (его  пределы измерений 0-750 мА, класс точности 0,5) показал значения I1 , второй (его пределы измерений 0-100 мА, класс точности 2,5) показал значения I2. Взяв из табл. 1 значения I1 и I2, определить инструментальные погрешности измерений каждым прибором, указать, какое из двух измерений проведено с большей точностью и могут ли при исправных приборах их показания отличаться так, как это дано в условии задачи.

Таблица 2

| Пара-метр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ФВ | Ток | Напряжен. | Емк. | Час-тота | Сопрот. | Мощ-ность | Время | Ток | Э.д.с. | Емк. |
| Размерность | мкА | мкВ | мкФ | кГц | кОм | мВт | мс | мА | мВ | нФ |
| n | 15 | 20 | 30 | 35 | 25 | 31 | 20 | 25 | 35 | 30 |
| j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| i | 1-15 | 1-20 | 1-30 | 1-35 | 1-25 | 1-31 | 1-20 | 1-25 | 1-35 | 6-35 |

6. Требуется  измерить  силу тока Iи (см. табл. 1), имея  в  распоряжении  два миллиамперметра: М109/1  класса  точности  1,5  с  пределами  измерений  0-750 мА и М1104 класса точности 0,5 с пределами 0-3 А. измерение каким прибором более точное?

7. Обработать ряд наблюдений, полученных в процессе измерения физической величины (ФВ), оценить случайную погрешность измерений, полагая результаты наблюдений исправленными и равноточными, и записать результат измерений с доверительной вероятностью 0,95 (для отчетных вариантов, включая нулевой) или 0,99 (для остальных)  по одной из форм, предусмотренных МИ 1317-86, СТ СЭВ 543-77, ГОСТ 8.207-76. Вид ФВ, ее размерность и число наблюдений указаны в табл. 2. Ряд наблюдений ФВ выбрать из табл. 3 в соответствии с номером выборки j и номерами реализации i, указанными в табл. 2.

8. Решить предыдущую задачу (№ 7), выбрав необходимые данные не из табл. 2, а из табл. 4.

При решении задач 9-12 необходимо определить доверительные границы суммарной погрешности результата измерения и записать его по одной из форм, предусмотренных МИ 1317-86, СТ СЭВ 543-77, ГОСТ 8.207-76. Значение доверительной вероятности Р и другие необходимые данные, руководствуясь условием задачи, взять (в соответствии со своим вариантом) из табл. 5. При ра-счетах полагать распределение случайной погрешности соответствующим нормальному распределению, а число наблюдений при измерениях большим 32.

9. В процессе обработки результатов прямых измерений напряжения U определены (все значения в вольтах): среднее арифметическое значение этого напряжения U=X, среднее квадратическое отклонение среднего арифметического σu=σx, границы неисключенных остатков двух составляющих систематических погрешности (равны C2 и C3 соответственно).

Таблица 3

| Реализ. | Выборка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 15,43 | 21,84 | 10,566 | 41,397 | 32,700 | 15,166 | 25,033 | 38,493 |
| 2 | 15,37 | 21,94 | 10,319 | 41,249 | 32,744 | 14,319 | 24, 934 | 38,450 |
| 3 | 13,93 | 22,03 | 10,454 | 41,342 | 32,786 | 15,054 | 25,011 | 38,522 |
| 4 | 15,57 | 21,99 | 10,576 | 41,249 | 32,578 | 14,949 | 25,033 | 38,524 |
| 5 | 15,09 | 22,03 | 10,407 | 41,396 | 32,848 | 16,097 | 25,001 | 38,481 |
| 6 | 14,97 | 22,05 | 10,491 | 41,363 | 32,593 | 15,063 | 25,018 | 38,518 |
| 7 | 14,93 | 22,15 | 10,360 | 41,293 | 32,588 | 14,993 | 24,991 | 38,478 |
| 8 | 14,98 | 22,08 | 10,525 | 41,122 | 32,519 | 14,822 | 25,025 | 38,511 |
| 9 | 15,73 | 21,98 | 10,435 | 41,262 | 32,603 | 14,962 | 25,007 | 38,482 |
| 10 | 14,61 | 21,87 | 10,430 | 41,113 | 32,627 | 14,813 | 25,006 | 38,500 |
| 11 | 15,83 | 22,00 | 10,451 | 41,218 | 32,635 | 14,818 | 25,010 | 38,580 |
| 12 | 15,50 | 21,99 | 10,250 | 41,158 | 32,970 | 14,853 | 24,970 | 38,474 |
| 13 | 14,53 | 21,93 | 10,416 | 41,288 | 32,754 | 14,988 | 25,003 | 38,541 |
| 14 | 14,93 | 22,10 | 10,442 | 41,461 | 32,702 | 15,161 | 24,972 | 38,510 |
| 15 | 15,88 | 21,98 | 10,262 | 41,074 | 32,879 | 14,774 | 25,016 | 38,514 |
| 16 | 15,40 | 21,99 | 10,481 | 41,405 | 32,799 | 15,105 | 25,002 | 38,513 |
| 17 | 15,07 | 22,10 | 10,412 | 41,112 | 32,775 | 14,812 | 25,029 | 38,483 |
| 18 | 15,94 | 22,05 | 10,547 | 41,251 | 32,690 | 14,951 | 24,984 | 38,454 |
| 19 | 14,46 | 22,10 | 10,322 | 41,219 | 32,671 | 14,919 | 24,976 | 38,472 |
| 20 | 16,22 | 22,06 | 10,280 | 41,198 | 32,642 | 14,899 | 25,002 | 38,452 |
| 21 | 15,71 | 22,82 | 10,409 | 41,189 | 32,701 | 14,889 | 24,986 | 38,449 |
| 22 | 15,34 | 22,11 | 10,332 | 41,302 | 32,688 | 15,001 | 24,994 | 38,489 |
| 23 | 14,43 | 22,04 | 10,378 | 41,339 | 32,676 | 15,039 | 24,997 | 38,512 |
| 24 | 14,25 | 22,10 | 10,235 | 41,503 | 32,685 | 15,203 | 24,998 | 38,498 |
| 25 | 15,44 | 21,98 | 10,389 | 41,158 | 32,826 | 14,858 | 24,962 | 38,445 |
| 26 | 15,35 | 21,86 | 10,211 | 41,282 | 32,781 | 14,982 | 25,038 | 38,505 |
| 27 | 15,13 | 21,95 | 10,590 | 41,074 | 32,619 | 14,774 | 25,007 | 38,536 |
| 28 | 16,19 | 21,87 | 10,437 | 41,253 | 32,640 | 14,953 | 25,026 | 38,484 |
| 29 | 15,74 | 21,85 | 10,528 | 41,457 | 32,570 | 15,157 | 25,006 | 38,553 |
| 30 | 14,69 | 22,14 | 10,428 | 41,406 | 32,784 | 15,106 | 25,012 | 38,547 |
| 31 | 15,73 | 22,16 | 10,458 | 41,497 | 32,809 | 15,197 | 25,000 | 38,447 |
| 32 | 15,30 | 21,99 | 10,398 | 41,300 | 32,633 | 14,999 | 25,030 | 38,523 |
| 33 | 13,91 | 22,01 | 10,549 | 41,546 | 32,717 | 15,246 | 24,989 | 38,528 |
| 34 | 14,87 | 21,88 | 10,343 | 41,286 | 32,577 | 14,987 | 25,003 | 38,481 |
| 35 | 15,37 | 21,91 | 10,440 | 41,360 | 32,771 | 15,060 | 25,008 | 38,502 |

10. В процессе обработки результатов прямых измерений силы тока I определены (в миллиамперметрах): среднее значение I=X, с.к.о. среднего арифметического σI=σx, границы неисключенных остатков трех составляющих систематической погрешности (равны C1, C2 и C3  соответственно).

Таблица 4

| Пара-метр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|  | Вре-мя | Индуктивн. | Мощ-ность | Частота | Сопр. | Дли-на | Период | Э.д.с | Индуктивн. | Ток |
| Разм. | мкс | мГн | Вт | МГц | МОм | мм | с | мВ | мкГн | мА |
| n | 18 | 15 | 20 | 35 | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 | 35 |
| i | 1-18 | 21-35 | 16-35 | 1-35 | 16-35 | 16-35 | 21-35 | 11-35 | 16-35 | 1-35 |
| j | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Таблица 5

| Пара-метр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| X | 5,75 | 1,246 | 180,31 | 25,43 | 8,49 | 4,38 | 20,92 | 9,48 | 53,79 | 16,48 |
| σx | 0,08 | 0,037 | 0,52 | 0,23 | 0,20 | 0,60 | 1,20 | 0,45 | 0,12 | 0,51 |
| с1 | 0,32 | 0,045 | 1,30 | 0,92 | 0,56 | 0,14 | 1,56 | 0,35 | 2,30 | 0,83 |
| с2 | 0,15 | 0,023 | 0,49 | 0,87 | 0,35 | 0,48 | 0,62 | 0,46 | 0,82 | 0,87 |
| с3 | 0,21 | 0,012 | 0,16 | 0,29 | 0,20 | 0,12 | 0,47 | 0,23 | 0,63 | 0,39 |
| с4 | 0,18 | 0,016 | 0,21 | 0,85 | 0,19 | 0,23 | 1,10 | 0,20 | 0,60 | 0,81 |
| Р | 0,95 | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 0,95 | 0,99 |

11. В процессе обработки результатов прямых измерений сопротивления резистора R. определены (все значения в килоомах): среднее арифметическое значение R=X; границы неисключенных остатков трех составляющих систематической погрешности (равны соответственно C1, C2 и C3); случайная погрешность пренебрежимо мала.

12. В процессе обработки результатов прямых измерений емкости конденсатора С определены (все данные в нанофарадах): среднее арифметическое значение емкости C=X; среднее квадратическое отклонение среднего арифметического σc=σx; границы неисключенных остатков двух составляющих систематической погрешности (равны C3 и C4 соответственно).

В задачах 13-16 необходимо, воспользовавшись результатами обработки прямых измерений величин-аргументов (они приведены в табл. 6), продолжить обработку результатов косвенного измерения, оценить случайную погрешность его и записать результат косвенного измерения в соответствии с МИ 1317-86, СТ СЭВ 543-77, ГОСТ 8.207-76. При этом следует учесть, что в табл. 6 использованы следующие обозначения: n - число наблюдений каждой величины-аргумента в процессе прямого измерения ее ; Р - установленная доверительная вероятность; X1,X2,X3 - средние арифметические значения; σx1,σx2,σx3 - оценки средних квадратических отклонений среднего арифметического; R1,2;…;R2,3 -оценки коэффициентов корреляции (связи) между погрешностями измерения соответствующих величин-аргументов.

13. Мощность Р постоянного тока измерялась косвенным методом путем многократных измерений напряжения U и тока I с учетом известной зависимости  P = UI.  При  обработке результатов измерения принять   U=X1 (В);   Ī =

= X2 (мА); σu=σx1 (В), σI=σx2(мА), RU,I=R1,2 (см. табл. 6).

14. Сопротивление Rx определялось путем многократных измерений падения напряжения на нем Ux и на последовательно соединенном с ним образцовом резисторе Ro (в табл. 6 его значение указано в килоомах) с последующим расчетом по формуле Rx = RoUx/Uo При обработке результатов измерения Rx принять U=X1 (В); U0=X2 (В);  (В); σu0=σx2, а погрешностью резистора пренебречь.

Таблица 6

| Пара-метр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| n | 35 | 15 | 21 | 11 | 19 | 32 | 13 | 40 | 11 | 17 |
| Р | 0,95 | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 0,95 | 0,99 |
| X1 | 12,45 | 8,46 | 14,39 | 27,65 | 19,37 | 25,20 | 17,30 | 32,50 | 19,00 | 37,35 |
| X2 | 0,347 | 0,521 | 2,032 | 4,251 | 3,498 | 2,837 | 5,360 | 2,000 | ō,380 | 5,120 |
| X3 | 5,320 | 1,090 | 10,51 | 15,40 | 6,300 | 1,800 | 10,14 | 22,50 | 5,210 | 28,05 |
| σx1 | 0,30 | 0,14 | 0,15 | 0,31 | 0,36 | 0,38 | 0,22 | 0,19 | 0,31 | 0,57 |
| σx2 | 0,023 | 0,021 | 0,042 | 0,030 | 0,40 | 0,028 | 0,430 | 0,036 | 0,036 | 0,047 |
| σx3 | 0,085 | 0,050 | 0,21 | 0,29 | 0,052 | 0,010 | 0,32 | 0,20 | 0,081 | 0,89 |
| R1,2 | -0,15 | 0,05 | -0,34 | 0,47 | -0,09 | 0,75 | 0 | 0,60 | -0,50 | 0,80 |
| R1,3 | 0,80 | -0,42 | -0,49 | 0,80 | 0,90 | 0,85 | -0,09 | -0,50 | 0,72 | 0,05 |
| R2,3 | 0,60 | 0,84 | 0,14 | -0,32 | 0,46 | 0,63 | 0,53 | 0,06 | 0,18 | -0,16 |
| R0 | 0,1 | 10,0 | 2 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 10,00 | 5,0 | 0,1 | 1,0 |

15. Напряжение на электрической цепи Uи определялось путем многократных измерений напряжений U1, U2, U3 на участках этой цепи с последующим вычислением по формуле Uи = U1+ U2+ U3 . При обработке результатов косвенного измерения Uи принять U1=X1 (В); U2=X2 (В); U3=X3; σu1=σx1 (В); σu2=σx2 (В); σu3=σx3 (В); Ru1,u2=R1,2;; Ru1,u3=R1,3; Ru2,u3=R2,3 (см. табл. 6).

16. Резонансная частота f0 колебательного контура определялась путем многократного измерения индуктивности L и емкости С, входящих в него катушки индуктивности и конденсатора с последующим вычислением по формуле f0=1(2πLC). При обработке результатов косвенного измерения частоты f0 принять L=X2 (мГн); C=X3 (мкФ); σL=σx2 (мГн); σC=σx3 (мкФ) (cм. табл. 6).

17. Определить, на какой угол α повернется подвижная часть магнитоэлект-рического измерительного механизма (ИМ) при протекании по цепи его рамки тока I, если магнитная индукция в зазоре, где перемещается рамка, равна В, активная площадь рамки - S, число ее витков - W, удельный противодействующий момент спиральных пружин - К (значения I,B,S,W,K приведены в табл. 7).

Таблица 7

| Параметр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I, мА | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 |
| B, мТ | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 70 | 80 | 140 | 150 | 160 |
| S, см2 | 4,4 | 40 | 4,2 | 1,0 | 2,0 | 30 | 3,5 | 3,2 | ō,0 | 5,0 |
| W, витков | 17 | 18 | 28 | 85 | 35 | 25 | 20 | 23 | 17 | 15 |
| K109, Нм/град | 38 | 40 | 41 | 42 | 45 | 39 | 36 | 46 | 50 | 65 |
| Ri, Ом | 1,7 | 2,3 | 3,1 | 4,4 | 7,1 | 8,3 | 9,0 | 9,5 | 13 | 21 |

18. Рассчитать для ИМ, параметры которого указаны в предыдущей задаче, чувствительность по току Sx, постоянную по току Ci , чувствительность по напряжению Su и постоянную по напряжению Сu. Значение внутреннего сопротивления Ri измерительного механизма взять из табл. 7.

Например, для варианта 9 в качестве ряда наблюдений силы тока необходимо взять совокупность чисел, содержащихся в строках 6-35 (т.к. i=6-35) столбца 2 (т.к. j =2) табл. 3.